事業計画書（ＺＥＨ）記入例

2022年５月11日

|  |  |
| --- | --- |
| 住宅名称 | 大熊邸 |
| 建設予定地 | 福島県双葉郡大熊町〇〇 〇〇-〇〇 |
| ZEHの種別 | ☑ ZEH　　□ ZEH+　　□ 次世代ZEH+ |
| BELS評価書交付日 | 2022 年　４ 月　22 日 |
| 住宅仕様 | 敷地面積 | 　280 ｍ２ | 建築面積 | 　　130 ｍ２ |
| 延床面積 | 　120 ｍ２ | 階数 | 地上１階／地下０階 |
| 外皮平均熱貫流率（UA値）（小数点第２位以下を切捨て） | 0.60 | Ｗ/ｍ２Ｋ |
| 再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー削減率 | 41 | ％ |
| 再生可能エネルギーを加えた一次エネルギー削減率 | 128 | ％ |
| 導入設備 | 太陽光発電システム | メーカー名 | 大熊パネル株式会社 |
| 型式 | ＡＢ-〇〇 |
| パネルの枚数 | 40枚 | 設備容量 | 10.0 kW |
| 蓄電池 | メーカー名 | 〇〇〇〇株式会社 |
| 型式 | ＡＢＣ－△△△ |
| 設備容量 | 5.0 kWh |
| その他設備 | ☑ 地中熱ヒートポンプ・システムの導入□ PVTシステム導入□ 液体集熱式太陽熱利用システム導入 |
| 工事着手日 | 2022年７月19日 |
| 工事完了予定日又は建物引渡予定日 | 2022年10月14日 |
| 施工業者 | 大熊ホーム株式会社TEL:〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇　担当者:大熊 三郎 |
| 本補助金以外の補助金受領（予定） | 　　　　補助制度名：〇〇〇補助制度☑あり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□なし補助団体：〇〇エネルギーセンター対象設備に関する他補助金についてご記載ください。 |
| 加算項目 | ☑ ①県産木材使用　　☑ ②長期優良住宅　　☑ ③ＬＣＣＭ住宅※当てはまるものにチェックをお願いします。 |
| 福島県産の木材使用について※加算項目①「県産木材使用」について補助金交付申請する場合にご記入ください。 | 福島県産木材の使用量（予定） | 13.52 ｍ３ |
| 必要基準量との比較 | 必要基準量以上の福島県産木材を使用します。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ﾁｪｯｸ | 延床面積 | 福島県産木材の必要基準量 |
| □ | 80ｍ２未満 | ４ｍ３ |
| □ | 80ｍ２以上95ｍ２未満 | ５ｍ３ |
| □ | 95ｍ２以上110ｍ２未満 | ６ｍ３ |
| ☑ | 110ｍ２以上125ｍ２未満 | ７ｍ３ |
| □ | 125ｍ２以上 | ８ｍ３ |

 |

**※本事業計画における設計図面を添付すること。**